Příloha č.4

Technická specifikace pro výběrové řízení na dodávku světel Led PAR pro Šaldovo divadlo a Malé divadlo

Požadované technické parametry světel

| Vlastnost požadovaného zařízení Led PAR | Požadovaný parametr | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Výkon světelného zdroje | Min. 250W při 6500°K |  |
| Typ světelného zdroje | Plnobarevný (Full color) chip:RGBMA |  |
| Výměnné čočky | VNSP(11°), NSP(22°), MFL(30°), WFL(52°) |  |
| CRI | ≥ 92 |  |
| TLCI | ≥ 95 |  |
| Plynulé stmívání | 16 bit |  |
| Maximální celkový příkon | ≤ 290W |  |
| Váha | Max. 17 kg |  |
| Provozní teplota | Min. rozsah 15°C – 45°C |  |

Návod k vyplnění:

Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce nabízené parametry nebo výrobce dodávané značky a přesné označení typu výrobku.

Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.